| название заявителя согласно свидетельству о регистрации |  |  |
| --- | --- | --- |
| юридический адрес, телефон |  |  |
| УНП |  | ОКПО |
| номер расчётного счёта |  |  |
| название подразделения банка, код банка |  |  |
| адрес подразделения банка |  |  |
| в лице _______________________________________________________ |  |  |
| должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного для подписания договора |  |  |
| действующего на основании _____________________________________ |  |  |

| исх. № |  | от |  |  | Главному врачу Волковысского зонального ЦГЭ Жуковичу М.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вх. № |  | от |  |  |  |

Просим провести испытания/измерения**:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(контроль работы стерилизаторов, стерильности мед.изделий, дезсредств, антисептиков и пр., смывы)

с целью** производственного лабораторного контроля

по показателям**: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(перечислить показатели, либо отметить знаком в приложении 1 на странице 2 данной заявки)

Оказать консультацию при определении перечня показателей:       да    нет

(нужное подчеркнуть)

Перечень прилагаемых к Заявлению документов**: __________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оплату в соответствии с прейскурантом Волковысского зонального ЦГЭ гарантируем.

_______________________________________________________________________________

(должность)                                           (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. и телефон контактного лица**

** - данные заполняемые заказчиком

Приложение 1 к запросу № _____ от _____________________

С заказчиком согласовано следующее**:

| № п/п | Отметить знаком в соответствующей ячейке верное утверждение: |  | Да* | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласны ли Вы, что при проведении исследований/измерений будут применяться следующие методы из состава области аккредитации: |  |  |  |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |
|  | Наименование показателей | Обозначение применяемого ТНПА |  |  |
|  | Поверхности в организациях здравоохранения, на предприятиях общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами, в жилых, административных и общественных зданиях |  |  |  |
|  | БГКП | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006 глава 3 Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 |  |  |
|  | S. aureus |  |  |  |
|  | P. aeruginosa |  |  |  |
|  | Энтеробактерии |  |  |  |
|  | Listeria monocytogenes | Инструкция по применению № 001-0116, утв. Минздравом 30.01.2016 ГОСТ 32031-2012 |  |  |
|  | Дезинфекционные камеры |  |  |  |
|  | Бактериологический контроль работы дезинфекционной камеры | Инструкция 3.5-51-2006, утв. Минздравом 23.11.2006 №175 |  |  |
|  | Паровые и воздушные стерилизаторы |  |  |  |
|  | Контроль эффективности (биологический) стерилизации: -G.stearothermophilus -B.licheniformis | МУ №15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Постановлением МЗ СССР 28.02.1991, гл.4, приложения 5-8 |  |  |
|  | Питательные среды |  |  |  |
|  | Биологические свойства питательных сред: чувствительность, скорость роста, дифференцирующие свойства, всхожесть, ингибиция, стабильность основных свойств. | Инструкция № 079-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 ГОСТ 11133-2016 |  |  |
|  | Изделия медицинского и прочего назначения |  |  |  |
|  | Стерильность: аэробная микрофлора, факультативно-анаэробная микрофлора, плесневые и дрожжеподобные грибы | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 4, п.21. ГФ РБ II 2.6.1 |  |  |
|  | Лекарственные средства, вода очищенная |  |  |  |
|  | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1. |  |  |
|  | Суммарное количество бактерий | ГФ РБ II 2.6.12 |  |  |
|  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |  |
|  | Антисептики и дезинфектанты |  |  |  |
|  | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом 30.12.2005 |  |  |
|  | Воздушная среда помещений организаций , занимающихся оказанием медицинской помощи |  |  |  |
|  | Общее количество микроорганизмов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 2 |  |  |
|  | S.aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 2 |  |  |

С заказчиком согласовано следующее**:

| 2 | Выдать заключение по результатам испытаний/измерений на соответствие требованиям ТНПА. Заключение по результатам испытаний/измерений выдает врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии, (врач-гигиенист) отдела гигиены. Лабораторный отдел заключение не выдает. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Правило принятия решения при выдаче заключения о соответствии: В случае, когда правило принятия решения не определено законодательно, не определено в ТНПА на метод исследований, принцип принятия решения согласовывается с Заказчиком. |  |  |
|  | Предлагаемые правила принятия решения, возможные риски получения приемлемости/неприемлемости результата и согласования: |  |  |
| 3.1 | Правило простой приемки (без учета расширенной неопределённости) |  |  |
| 3.2 | Правило, основанное на уменьшении риска потребителя (вероятность ложноотрицательного решения) с учетом расширенной неопределённости |  |  |
| 3.3 | Правило, основанное на уменьшении риска производителя (вероятность ложноположительного решения) с учетом расширенной неопределённости |  |  |
| В случае отсутствия отметки о согласовании правила принятия решения лабораторный отдел принимает правило простой приемки. |  |  |  |

*Заключение по результатам испытаний выдает врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии, (врач-гигиенист, отдела гигиены). Лабораторный отдел заключение не выдает.

** - данные заполняемые заказчиком.

Выбор правила принятия решения при выдаче заключения о соответствии

Выписка из 02-ОП-008-2024

В случае необходимости выдачи заключения о соответствии требованиям, просим определить правило принятия решения с учетом уровня риска получения ложноположительного или ложноотрицательного результата:

- Использовать правило простой приемки: правило принятия решения основано на отсутствии защитного интервала: предел допуска, заданный в ТНПА совпадает с пределом приемки. Результат соответствует требованиям ТНПА, если он находится в области допустимых значений. В этом случае, вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет до 50%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

W=0

область допустимых значений

AL=TL

Рисунок 1 – Пример области, определенной для использования правила принятия решения, где

AL – область допустимых значений, TL – защитный интервал

- С целью уменьшения риска потребителя: правило принятия решения, основанное на защищенной приемке, предполагает установление рассчитанного защитного интервала внутри предела допуска, заданного в ТНПА.  Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА.  Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

зона несоответствия                                  	      зона несоответствия

Защитный интервал U(y)

Защитный интервал U(y)

TL            GL                                                     GU              Tu

область недопустимых значений                         область 	область недопустимых значений

допустимых

значений

Рисунок 2 – Пример области, определенной для допуска с целью минимизации риска потребителя, где

TU – верхний предел допуска; GU – верхний предел защитного интервала, TL – нижний предел допуска,

GL – нижний предел защитного интервала, U(y) – расширенная неопределенность измерений.

- С целью уменьшения риска производителя объекта испытаний: правило принятия решения предполагает установление рассчитанного защитного интервала за пределом допуска, заданным в ТНПА.   Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА. Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%

предел соответствия,

установленный в ТНПА

зона несоответствия                                  	              зона несоответствия

Защитный интервал U(y)

Защитный интервал U(y)

GL               TL                                                                                                 TU               Gu

область недопустимых значений                         область 	          область недопустимых значений

допустимых

значений

Рисунок 3 – Пример области, определенной для допуска с целью минимизации риска производителя, где

TU – верхний предел допуска; GU – верхний предел защитного интервала, TL – нижний предел допуска,

GL – нижний предел защитного интервала, U(y) – расширенная неопределенность измерений.

________________________________________________________________________________

(должность)                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи)