| название заявителя согласно свидетельству о регистрации |  |  |
| --- | --- | --- |
| юридический адрес, телефон |  |  |
| УНП |  | ОКПО |
| номер расчётного счёта |  |  |
| название подразделения банка, код банка |  |  |
| адрес подразделения банка |  |  |
| в лице _______________________________________________________ |  |  |
| должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного для подписания договора |  |  |
| действующего на основании _____________________________________ |  |  |

| исх. № |  | от |  |  | Главному врачу Волковысского зонального ЦГЭ Жуковичу М.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вх. № |  | от |  |  |  |

Просим провести отбор проб и (или) испытания/измерения**:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование продукции)

с целью** ______________________________________________________________________

(ГГР; декларирования; сертификации; производственного контроля; иное)

по показателям**: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(перечислить показатели, либо отметить знаком в приложении 1 на странице 2 данной заявки)

Оказать консультацию при определении перечня показателей:       да    нет

(нужное подчеркнуть)

на соответствие требованиям ТНПА:

| № п/п | Наименование ТНПА | Отметить знаком требуемый ТНПА** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические Регламенты Таможенного Союза |  |
| 2 | Нормативные документы Республики Беларусь |  |

Перечень прилагаемых к Заявлению документов**: __________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оплату в соответствии с прейскурантом Волковысского зонального ЦГЭ гарантируем.

_______________________________________________________________________________

(должность)                                           (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. и телефон контактного лица**

** - данные заполняемые заказчиком

Приложение 1 к запросу № _____ от _____________________

С заказчиком согласовано следующее**:

| № п/п | Отметить знаком в соответствующей ячейке верное утверждение: |  |  | Да* | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласны ли Вы, что при проведении исследований/измерений будут применяться следующие методы из состава области аккредитации: |  |  |  |  |
|  | Санитарно-химические показатели |  |  |  |  |
|  | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |  |
|  | массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 5867-90 п.2.2.1. ГОСТ 29247-91 ГОСТ 5668-2022 п.10 |  |  |  |
|  | кислотность, кислотность жировой фазы сливочного масла | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 |  |  |  |
|  | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 26312.3-84 |  |  |  |
|  | массовая доля влаги | СТБ 1963-2009, п.9.10.1 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 31774-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.5 |  |  |  |
|  | Пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |  |
|  | Кислотность (зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия) | СТБ 1963-2009 п.9.11 ГОСТ 5670-96 |  |  |  |
|  | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п.4 ГОСТ 5903-89 п.6.2 |  |  |  |
|  | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7 |  |  |  |
|  | Массовая доля редуцирующих веществ и сахарозы | ГОСТ 32167-2013 п.6 |  |  |  |
|  | Нитраты | МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.06.1989 ГОСТ 34570-2019 |  |  |  |
|  | Массовая доля сухих веществ | МУ, утв. пост. от 21.04.2001 № 18/29, п. 5.1 |  |  |  |
|  | Содержание жира | МУ, утв. пост. от 21.04.2001 № 18/29, п. 5.2.5 |  |  |  |
|  | Токсичные элементы |  |  |  |  |
|  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |  |  |
|  | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |  |
|  | Гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |  |  |  |
|  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
|  | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |  |
|  | Хлорорганические пестициды ГХЦГ, ДДТ, ГХБ | МУ 2142-80, ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 |  |  |  |
|  | 2,4-Д-кислота | МУ 1541-76 |  |  |  |
|  | Афлатоксин М1; В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  |
|  | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |  |
|  | Радиологические показатели |  |  |  |  |
|  | Цезий-137 | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  |  |  |
|  | Стронций -90 | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |  |  |  |

|  | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |  |
|  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
|  | S.aureus (стафилококк) | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
|  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
|  | Listeria monocytogenes (листерии) | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
|  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
|  | Плесневые грибы |  |  |  |
|  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
|  | E. coli (кишечная палочка) | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
|  | бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
|  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 |  |  |
|  | яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 37-0305, утв. Минздравом 12.04.2005 Инструкция по применению №65-0605, утв. Минздравом 14.06.2005 №77 |  |  |
|  | цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  |  |
|  | Промышленная стерильность для консервов групп А |  |  |  |
|  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 2669-85 |  |  |
|  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |
|  | мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 |  |  |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
|  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2 | Выдать заключение по результатам испытаний/измерений на соответствие требованиям ТНПА. Заключение по результатам испытаний/измерений выдает врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии, (врач-гигиенист) отдела гигиены. Лабораторный отдел заключение не выдает. |  |  |  |
| 3 | Правило принятия решения при выдаче заключения о соответствии: В случае, когда правило принятия решения не определено законодательно, не определено в ТНПА на метод исследований, принцип принятия решения согласовывается с Заказчиком. |  |  |  |
|  | Предлагаемые правила принятия решения, возможные риски получения приемлемости/неприемлемости результата и согласования: |  |  |  |
| 3.1 | Правило простой приемки (без учета расширенной неопределённости) |  |  |  |
| 3.2 | Правило, основанное на уменьшении риска потребителя (вероятность ложноотрицательного решения) с учетом расширенной неопределённости |  |  |  |
| 3.3 | Правило, основанное на уменьшении риска производителя (вероятность ложноположительного решения) с учетом расширенной неопределённости |  |  |  |
| В случае отсутствия отметки о согласовании правила принятия решения лабораторный отдел принимает правило простой приемки. |  |  |  |  |

*Заключение по результатам испытаний выдает врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии, (врач-гигиенист, отдела гигиены). Лабораторный отдел заключение не выдает.

** - данные заполняемые заказчиком.

Выбор правила принятия решения при выдаче заключения о соответствии

Выписка из 02-ОП-008-2024

В случае необходимости выдачи заключения о соответствии требованиям, просим определить правило принятия решения с учетом уровня риска получения ложноположительного или ложноотрицательного результата:

- Использовать правило простой приемки: правило принятия решения основано на отсутствии защитного интервала: предел допуска, заданный в ТНПА совпадает с пределом приемки. Результат соответствует требованиям ТНПА, если он находится в области допустимых значений. В этом случае, вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет до 50%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

W=0

область допустимых значений

AL=TL

Рисунок 1 – Пример области, определенной для использования правила принятия решения, где

AL – область допустимых значений, TL – защитный интервал

- С целью уменьшения риска потребителя: правило принятия решения, основанное на защищенной приемке, предполагает установление рассчитанного защитного интервала внутри предела допуска, заданного в ТНПА.  Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА.  Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

зона несоответствия                                  	      зона несоответствия

Защитный интервал U(y)

Защитный интервал U(y)

TL            GL                                                     GU              Tu

область недопустимых значений                         область 	область недопустимых значений

допустимых

значений

Рисунок 2 – Пример области, определенной для допуска с целью минимизации риска потребителя, где

TU – верхний предел допуска; GU – верхний предел защитного интервала, TL – нижний предел допуска,

GL – нижний предел защитного интервала, U(y) – расширенная неопределенность измерений.

- С целью уменьшения риска производителя объекта испытаний: правило принятия решения предполагает установление рассчитанного защитного интервала за пределом допуска, заданным в ТНПА.   Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА. Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%

предел соответствия,

установленный в ТНПА

зона несоответствия                                  	              зона несоответствия

Защитный интервал U(y)

Защитный интервал U(y)

GL               TL                                                                                                 TU               Gu

область недопустимых значений                         область 	          область недопустимых значений

допустимых

значений

Рисунок 3 – Пример области, определенной для допуска с целью минимизации риска производителя, где

TU – верхний предел допуска; GU – верхний предел защитного интервала, TL – нижний предел допуска,

GL – нижний предел защитного интервала, U(y) – расширенная неопределенность измерений.

________________________________________________________________________________

(должность)                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи)