 ВЫБОР ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В случае необходимости выдачи заключения о соответствии требованиям, просим определить правило принятия решения с учетом уровня риска получения ложноположительного или ложноотрицательного результата:

1. Использовать правило простой приемки: правило принятия решения основано на отсутствии защитного интервала: предел допуска, заданный в ТНПА совпадает с пределом приемки. Результат соответствует требованиям ТНПА, если он находится в области допустимых значений. В этом случае, вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет до 50%. 

           предел соответствия, 


              установленный в ТНПА
                                                                                                                    W=0




                                                               область допустимых значений   
                             AL=TL
Рисунок 1 – Пример области, определенной для использования правила принятия решения, где   

AL – область допустимых значений, TL – защитный интервал
2. С целью уменьшения риска потребителя: правило принятия решения, основанное на защищенной приемке, предполагает установление рассчитанного защитного интервала внутри предела допуска, заданного в ТНПА.  Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА.  Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%.

              предел соответствия, 


                   установленный в ТНПА

      зона несоответствия                                  
      зона несоответствия                                  




                              TL            GL                                                     GU              Tu

            область недопустимых значений                         область 
область недопустимых значений

                                                                             допустимых              


       значений
Рисунок 2 – Пример области, определенной для допуска с целью минимизации риска потребителя, где   

TU – верхний предел допуска; GU – верхний предел защитного интервала, TL – нижний предел допуска, 

GL – нижний предел защитного интервала, U(y) – расширенная неопределенность измерений.

3. С целью уменьшения риска производителя объекта испытаний: правило принятия решения предполагает установление рассчитанного защитного интервала за пределом допуска, заданным в ТНПА.   Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА. Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5% 

              предел соответствия, 


                   установленный в ТНПА

         зона несоответствия                                  
              зона несоответствия                                  




                     GL              TL                                                                                       TU                Gu

            область недопустимых значений                         область 
          область недопустимых значений

                                                                             допустимых              


       значений
Рисунок 3 – Пример области, определенной для допуска с целью минимизации риска производителя, где   

TU – верхний предел допуска; GU – верхний предел защитного интервала, TL – нижний предел допуска, 

GL – нижний предел защитного интервала, U(y) – расширенная неопределенность измерений.







Защитный интервал U(y)








Защитный интервал U(y)








Защитный интервал U(y)








Защитный интервал U(y)











п.5 к 02-ОП-008-2024 редакция 03 с 30.01.2024
Страница 2

