| Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Аккредитован государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованием ГОСТ ISO/IEC 17025 аттестат аккредитации № ВY/112 1.1314 действует до 24.09.2027г. | Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 18.06.2012 № 732 |
| --- | --- |

Акт № 622

# отбора образцов (проб)

# от  01.12.2025 г.

Место отбора проб: централизованная система питьевого водоснабжения КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»____________________________________________________________

(наименование и адрес предприятия (организации, учреждения), адрес жилого дома и т.п.)

КУП «Волковысское коммунальное хозяйство», Волковысский район, г.Волковыск, ул.К.Маркса, 7а, тел.\факс: 2 06 01, индекс 231900_________________________________________________. (наименование заявителя, юридический адрес, тел./факс) мною, помощником врача-гигиениста ОКГ ОГ Волковысского зонального ЦГЭ Пархейчук В.В.

(фамилия, имя, отчество исполнителя)

в присутствии мастера участка санитарного содержания КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» Лопаненко А.М.______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) на основании заявления Волковысского зонального ЦГЭ № б/н от 01.12.2025_____________

(номер и дата выдачи направления на отбор образцов, наименование организации здравоохранения, выдавшей направление)

отобраны образцы (пробы) воды из централизованной системы питьевого водоснабжения

(наименование продукции)

произведенной (поставленной) КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»

(наименование изготовителя (импортера)

| с целью контроля на соответствие требованиям Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование ТНПА) Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» (наименование технических нормативных правовых актов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения: температура воздуха: + (22,0 - 23,0) °С; относительная влажность 66 - 70 %. Прибор комбинированный (Термогигрометр) ТКА-ПКМ-20 зав.№ 206472 дата очередной поверки 16.02.2026. (метеорологические условия, гамма-фон для пищевых продуктов) |
| № п/п |  | Наименование образцов (проб) проверяемой продукции, ее реквизиты (изготовитель, штриховой код, состав и др.) | Дата и время отбора образцов (проб) | Единица измерения | Размер партии | Дата изготовления (конечный срок годности, реализации) | Количество отобранных образцов (проб) | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 9/3 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 12.55 | л | - | 01.12.2025 | 0,5 - Стекло (запах, привкус, цветность) 0,5 - ПЭТ (мутность, железо) | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 13/25 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 13.10 | л | - | 01.12.2025 | 0,5 - Стекло (запах, привкус, цветность) 0,5 - ПЭТ (мутность, железо) | - |
| 3 | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 19/1 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 13.25 | л | - | 01.12.2025 | 0,5 - Стекло (запах, привкус, цветность) 0,5 - ПЭТ (мутность, железо) | - |
| 4 | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 21/2 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 13.45 | л | - | 01.12.2025 | 0,5 - Стекло (запах, привкус, цветность) 0,5 - ПЭТ (мутность, железо) | - |

Информация об идентификации продукции: в ходе отбора и маркировки проб

(по штрих-коду, № партии, дате изготовления/сроку годности, производителю, составу, сопроводительным документам, маркировке) Упаковка (потребительская, транспортная): стеклянная бутыль, полиэтиленовая бутыль,

Результаты внешнего осмотра: целостность не нарушена

(вид упаковки, целостность) Условия и место хранения: хранение без консервации, в сумке-холодильнике при температуре 2-5°С (термометр ТС-7АМК, зав.№39612, поверка до 25.04.2026) Образцы (пробы) опечатаны (опломбированы) и направлены на лабораторные исследования (испытания): в санитарно-гигиеническую лабораторию Волковысского зонального ЦГЭ печатью с оттиском «Для отбора проб»

Примечание: образцы, указанные в колонке № 8, предназначены для решения спорных вопросов, отобраны и опечатаны печатью лица, проводившего отбор проб, должны храниться у заявителя до истечения срока действия документа, подтверждающего безопасность либо срока годности. Помощник врача-гигиениста ОКГ ________________ В.В.Пархейчук (должность исполнителя) (подпись) (инициалы, фамилия) Примечание: акт отбора образцов (проб) составляется в двух экземплярах: - в испытательную лабораторию; - заявителю. Лаборатория не несет ответственности за отбор проб, осуществленный заказчиком. Заказчик ознакомлен с применяемыми методами, ресурсами, формой протокола; _________ подпись. В процессе проведения испытаний образцы могут быть разрушены, отказываюсь от их возврата; __________ подпись.

| Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Аккредитован государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованием ГОСТ ISO/IEC 17025 аттестат аккредитации № ВY/112 1.1314 действует до 24.09.2027г. | Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 18.06.2012 № 732 |
| --- | --- |

Акт № 622

# отбора образцов (проб)

# от  01.12.2025 г.

Место отбора проб: централизованная система питьевого водоснабжения КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»____________________________________________________________

(наименование и адрес предприятия (организации, учреждения), адрес жилого дома и т.п.)

КУП «Волковысское коммунальное хозяйство», Волковысский район, г.Волковыск, ул.К.Маркса, 7а, тел.\факс: 2 06 01, индекс 231900_________________________________________________. (наименование заявителя, юридический адрес, тел./факс) мною, помощником врача-гигиениста ОКГ ОГ Волковысского зонального ЦГЭ Пархейчук В.В.

(фамилия, имя, отчество исполнителя)

в присутствии мастера участка санитарного содержания КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» Лопаненко А.М.______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) на основании заявления Волковысского зонального ЦГЭ № б/н от 01.12.2025_____________

(номер и дата выдачи направления на отбор образцов, наименование организации здравоохранения, выдавшей направление)

отобраны образцы (пробы) воды из централизованной системы питьевого водоснабжения

(наименование продукции)

произведенной (поставленной) КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»_____

(наименование изготовителя (импортера)

| с целью контроля на соответствие требованиям Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование ТНПА) Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»________________________________ (наименование технических нормативных правовых актов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения: температура воздуха: + (22,0 - 23,0) °С; относительная влажность 66 - 70 %. Прибор комбинированный (Термогигрометр) ТКА-ПКМ-20 зав.№ 206472 дата очередной поверки 16.02.2026. (метеорологические условия, гамма-фон для пищевых продуктов) |
| № п/п |  | Наименование образцов (проб) проверяемой продукции, ее реквизиты (изготовитель, штриховой код, состав и др.) | Дата и время отбора образцов (проб) | Единица измерения | Размер партии | Дата изготовления (конечный срок годности, реализации) | Количество отобранных образцов (проб) | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 9/3 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 12.55 | л | - | 01.12.2025 | 1,0 - стерильная стеклянная бутыль (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 13/25 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 13.10 | л | - | 01.12.2025 | 1,0 - стерильная стеклянная бутыль (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) | - |
| 3 | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 19/1 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 13.25 | л | - | 01.12.2025 | 1,0 - стерильная стеклянная бутыль (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) | - |
| 4 | Вода питьевая холодная, из централизованной системы питьевого водоснабжения г.Волковыска, водопроводный кран в санузле жилого дома № 21/2 по ул.Ф.Скорины | 01.12.2025 13.45 | л | - | 01.12.2025 | 1,0 - стерильная стеклянная бутыль (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) | - |

Информация об идентификации продукции: в ходе отбора и маркировки проб

(по штрих-коду, № партии, дате изготовления/сроку годности, производителю, составу, сопроводительным документам, маркировке) Упаковка (потребительская, транспортная): стерильная стеклянная бутыль

Результаты внешнего осмотра:целостность не нарушена

(вид упаковки, целостность) Условия и место хранения: хранение без консервации, в сумке-холодильнике при температуре 4°С (термометр ТС-7АМК, зав.№39612, поверка до 25.04.2026) Образцы (пробы) опечатаны (опломбированы) и направлены на лабораторные исследования (испытания): в микробиологическую лабораторию Волковысского зонального ЦГЭ печатью с оттиском «Для отбора проб»

Примечание: образцы, указанные в колонке № 8, предназначены для решения спорных вопросов, отобраны и опечатаны печатью лица, проводившего отбор проб, должны храниться у заявителя до истечения срока действия документа, подтверждающего безопасность либо срока годности. Помощник врача-гигиениста ОКГ ________________ В.В.Пархейчук (должность исполнителя) (подпись) (инициалы, фамилия) Примечание: акт отбора образцов (проб) составляется в двух экземплярах: - в испытательную лабораторию; - заявителю. Лаборатория не несет ответственности за отбор проб, осуществленный заказчиком. Заказчик ознакомлен с применяемыми методами, ресурсами, формой протокола; _________ подпись. В процессе проведения испытаний образцы могут быть разрушены, отказываюсь от их возврата; __________ подпись.